| Table 2. Test Volume, Validity, and Results (N = 160 tests) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Category | Total n | Positive n (%) | Negative n (%) |
| Test Validity |  |  |  |
| Total tests ordered | 160 |  |  |
| Analyzable (valid) | 135 (84.4%) | 45 (33.3%) | 90 (66.7%) |
| QNS | 19 (11.9%) |  |  |
| Cancelled | 6 (3.8%) |  |  |
| Results by Assay (valid tests only) |  |  |  |
| PIK3CA Multiplex | 119 | 39 (32.8%) | 80 (67.2%) |
| TEK | 10 | 5 (50.0%) | 5 (50.0%) |
| BRAF | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
| Specimen Type (valid tests only) |  |  |  |
| Blood | 46 | 7 (15.2%) | 39 (84.8%) |
| Cyst Fluid | 86 | 36 (41.9%) | 50 (58.1%) |
| FFPE Scrolls | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| Specimen Source (valid tests only) |  |  |  |
| Blood | 46 | 7 (15.2%) | 39 (84.8%) |
| Lymphatic Fluid | 81 | 35 (43.2%) | 46 (56.8%) |
| Other | 8 | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
| Specimen Collection Metrics |  |  |  |
| Fluid volume, mL — median (N=112 patients) | 8.0 | 8.5 (N=39) | 8.0 (N=84) |
| DNA concentration, ng/µL — median (N=134) | 4.1 | 4.5 | 4.0 |
| DNA used in assay, ng — median [IQR] (N=133) | 47.6 [23.8–60.0] | 39.7 [28.6–60.0] | 49.2 [22.8–60.0] |
| EXON 21 WT droplets — mean (SD) (N=118) | 2331.2 (1901.0) | 2046.8 (1327.6) | 2471.6 (2121.7) |
| EXON 10 WT droplets — mean (SD) (N=118) | 3147.7 (2492.5) | 2917.1 (2024.6) | 3261.6 (2698.5) |
| QNS = quantity not sufficient. Blank result entries excluded from all counts. NEG* treated as Negative. Fluid volume reported at patient level (unique patient ID); DNA and droplet metrics at test level (all valid tests). |  |  |  |